Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2007-2013 
oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego

Znak sprawy 2/RPO/2010

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dn. 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn.zm.) informuję, że w dn. 21.12.2010r. do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie SIWZ następującej treści.

Część 1

Dotyczy łóżek rehabilitacyjnych sterowanych elektrycznie - 10 szt. oraz łóżek sterowanych mechanicznie - 10 szt.

Pyt: Czy Zamawiający dopuści łóżka w obudowie drewnopochodnej w kolorze buk, gdzie barierki są ściśle zintegrowane ze szczytami?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuści łóżka w obudowie drewnopochodnej w kolorze buk, gdzie barierki są ściśle zintegrowane ze szczytami.

Część 1

Dotyczy szafek przyłóżkowych – 100 szt.

Pyt: Czy Zamawiający dopuści szafki przyłóżkowe z pulpitem bez regulacji wysokości?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuści szafek przyłóżkowych z pulpitem bez regulacji wysokości.

Część 3

Dotyczy łóżek sterowanych elektrycznie – 10 szt.

Pyt: Czy Zamawiający dopuści łóżka w obudowie drewnopochodnej w kolorze buk, gdzie barierki są ściśle zintegrowane ze szczytami?

Odp.: Tak, zamawiający dopuści łóżka w obudowie drewnopochodnej w kolorze buk, gdzie barierki są ściśle zintegrowane ze szczytami.

Część 3

Dotyczy szafy do przechowywania leków – 1 sztuka.

Pyt: Czy Zamawiający dopuści szafę o wymiarach 195 x 92 x 40cm?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuści  szafy o wymiarach 195x92x40 cm. Zamawiający wymaga dostarczenia 3 szaf o parametrach określonych w SIWZ.

Dotyczy szafek przyłóżkowych – 32 szt.

Pyt: Czy Zamawiający dopuści szafki przyłóżkowe z blatem nachylanym w 3 różnych pozycjach?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuści szafki przyłóżkowe z blatem nachylanym w 3 różnych pozycjach pod warunkiem spełnienia wszystkich pozostałych wymogów stawianych szafkom w SIWZ.

Pyt: Czy Zamawiający dopuści szafki przyłóżkowe o wymiarach: wys. 820mm x szer. 520mm x głęb. 450mm?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuści szafki przyłóżkowe o wymiarach: wys. 820mm x szer. 520mm x głęb. 450mm, gdyż wymiary te spełniają wymogi stawiane szafkom w SIWZ.

Pyt: Czy Zamawiający dopuści szafki przyłóżkowe z regulowaną wysokością blatu w zakresie 800-1100mm?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuści szafki przyłóżkowe z regulowaną wysokością blatu w zakresie 800-1100mm, gdyż parametr ten spełnia wymogi stawiane szafkom w SIWZ.

Część 5

Dotyczy łóżek rehabilitacyjnych sterowanych pilotem z materacem przeciwodleżynowym – 5 szt.

Pyt: Czy Zamawiający dopuści łóżka z elektryczną z regulacją wysokości w zakresie 44-84cm?

Odp.: Nie, zamawiający nie dopuści łóżek z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 44-84cm. Zamawiający wymaga dostarczenia łóżek o parametrach określonych w SIWZ.