SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości poniżej 193 000 EURO   na

„Dostawę sprzętu kuchennego dla radomskich domów pomocy społecznej”

Nr sprawy 4/RPO/2010

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miasta Radomia – Dom Pomocy Społecznej Nad Potokiem im. Bohdany „Danuty” Kijewskiej,

ul. A. Struga 88 26-600 Radom

tel./fax 48 344 86 89,

e-mail: biuro@dpsnp.pilicka.pl

działający na rzecz:

1. Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy, ul. Wyścigowa 16 26-600 Radom

2. Domu Pomocy Społecznej im. Św. Kazimierza, ul. Garbarska 35 26-600 Radom

zgodnie z Zarządzeniem Nr 4009/2010 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 15 października 2010 roku w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej do

przeprowadzenia i udzielenia zamówienia publicznego na zakup doposażenia i sprzętu dla domów pomocy społecznej z wyłączeniem robót budowlanych w ramach realizacji projektu „Modernizacja i doposażenie radomskich domów pomocy społecznej i towarzyszącej im infrastruktury pomocniczej”.

Płatnik:

1. Za dostawę przedmiotu zamówienia ujętego w Części 1 : Dom Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy, ul. Wyścigowa 16 26-600 Radom

NIP 948-11-22-677    Regon  001243710

2. Za dostawę przedmiotu zamówienia ujętego w Części 2: Dom Pomocy Społecznej im. Św. Kazimierza, ul. Garbarska 35 26-600 Radom

NIP 948-10-06-221    Regon 670518442

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwana dalej ustawą.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193.000 euro w oparciu o art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

SPIS TREŚCI:

Rozdział   1:     Opis przedmiotu zamówienia

Rozdział 2:  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania  spełnienia  tych warunków.

Rozdział 3:   Oświadczenia lub dokumenty jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu  potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

Rozdział  4:	Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

Rozdział   5:      Wymagania dotyczące wadium

Rozdział   6:       Termin związania ofertą

Rozdział   7:       Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Rozdział   8:      Oferty wariantowe

Rozdział   9:      Umowa ramowa

Rozdział   10:    Zamówienia uzupełniające

Rozdział   11:    Aukcja elektroniczna

Rozdział   12:   Opis sposobu przygotowania oferty

Rozdział   13:   Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Rozdział   14:   Opis sposobu obliczenia ceny

Rozdział 15:   Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze   oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Rozdział 16:   Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Rozdział  17:     Możliwość wykonania części zamówienia przez podwykonawców

Rozdział  18:      Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Rozdział 19:   Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Rozdział 20:  Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

Rozdział  21:     Postanowienia końcowe

Rozdział   1

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu kuchennego dla radomskich domów pomocy społecznej w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego priorytet VII „Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego” działanie 7.3 „Infrastruktura służąca pomocy społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 w podziale na 2 części.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Część 1:

Doposażenie kuchni – dostawa wózków do przewożenia posiłków  dla Domu Pomocy Społecznej Dom Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy, ul. Wyścigowa 16 26-600 Radom

Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) – 39221000-7

| Lp. | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Szt. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wózek transportowy. wózek transportowy dwupółkowy wykonany ze stali nierdzewnej do przewożenia pojemników termoizolacyjnych z żywnością. Konstrukcja spawana z wzmocnieniami. Brzegi i ranty zaokrąglone, półki z przetłoczeniem, skrętne kółka z obudową ze stali nierdzewnej, półki z blachy o grubości min.1mm, z pomocnikiem ze stali nierdzewnej na przybory cateringowe, z wkładami ze stali nierdzewnej 3 szt. Wymiary zewnętrzne wózka : długość 800mm x szerokość 500mm x wysokość 850mm. +/- 50mm Wymagana deklaracja zgodności spełniająca normy PN-EN 10088-1:2007; PN-M-78400:1975 lub inny równoważny dokument potwierdzający że oferowane produkty spełniają normy jakościowe i techniczne. Okres gwarancji jakości liczonej od daty odbioru przedmiotu zamówienia minimum 1 rok. | 4 |
| 2. | Pojemnik termoizolacyjny z trwałego tworzywa. pojemnik termoizolacyjny z uszczelką silikonową, z trwałego tworzywa na pojemniki GN 1/1 do przewożenia żywności o wymiarach zewnętrznych: długość 660mm x szerokość 420mm x wysokość 300mm. +/- 50mm. Posiadający system ustawienia pojemników ( jeden na drugim -sztaplowanie), oraz system odpowietrzania. Uchwyty ze stali nierdzewnej lub innego trwałego materiału posiadające zabezpieczenie przed uszkodzeniem. Cztery klamry zamykające wykonane ze stali nierdzewnej lub innego trwałego materiału rękojeść z systemem antypoślizgowym. Wymagana deklaracja zgodności spełniająca normy techniczne: EN ISO 9001-1211549-03, EN ISO 9002-1212299, EN CE 0123(4)-121502,0123(6)-121518 lub inny równoważny dokument potwierdzający że oferowane produkty spełniają normy jakościowe i techniczne. Okres gwarancji jakości liczonej od daty odbioru przedmiotu zamówienia minimum 1 rok. | 8 |
| 3. | Pojemnik do przechowywania żywności. pojemnik GN 1/ 2 ze stali nierdzewnej o pojemności 11,5 l z uchwytami do przechowywania żywności. Okres gwarancji jakości liczonej od daty odbioru przedmiotu zamówienia minimum 1 rok. | 16 |
| 4. | Pokrywa. szczelna pokrywa ze stali nierdzewnej do pojemników GN 1/2 Okres gwarancji jakości liczonej od daty odbioru przedmiotu zamówienia minimum 1 rok. | 4 |
| 5. | Pokrywa. pokrywa ze stali nierdzewnej do pojemników GN 1/2 z wycięciem na uchwyty. Okres gwarancji jakości liczonej od daty odbioru przedmiotu zamówienia minimum 1 rok. | 12 |
| 6. | Szczypce. szczypce uniwersalne długość 30cm +/- 5 cm ze stali nierdzewnej. Okres gwarancji jakości liczonej od daty odbioru przedmiotu zamówienia minimum 1 rok. | 8 |
| 7. | Chochla. chochla ze stali nierdzewnej o pojemności 0,5 litra. Okres gwarancji jakości liczonej od daty odbioru przedmiotu zamówienia minimum 1 rok. | 4 |
| 8. | Porcjometr. Porcjometr do ryżu/ziemniaki ze stali nierdzewnej o pojemności 70 g. Okres gwarancji jakości liczonej od daty odbioru przedmiotu zamówienia minimum 1 rok. | 4 |
| 9. | Termos. termos stalowy wykonany ze stali nierdzewnej o pojemności 10 litrów do płynów bez kranika , z systemem szczelnego zamknięcia. Wyjmowany wkład stalowy łatwy w utrzymaniu czystości. Okres gwarancji jakości liczonej od daty odbioru przedmiotu zamówienia minimum 1 rok. | 4 |

Część 2:

Doposażenie kuchni dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej im. Św. Kazimierza, ul. Garbarska 35 26-600 Radom

Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) – 39221000-7,  80511000-9

| L.p. | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Szt. |
| --- | --- | --- |
| 1. | piec konwekcyjno-parowy piec przeznaczony do gotowania i pieczenia potraw o temp max 300oC, sterowany elektronicznie, pojemność od 6 do 7 półek GN 1/1, podstawa do pieca, system myjący do pieca, zmiękczacz wody, Wymagana deklaracja zgodności CE lub inny równoważny dokument. Okres gwarancji jakości liczonej od daty odbioru przedmiotu zamówienia minimum 2 lata. | 1 |
| 2. | patelnia elektryczna patelnia elektryczna przeznaczona do pracy w zakładach zbiorowego żywienia, celem przyrządzania produktów spożywczych wymagających smażenia, duszenia bądź podgrzewania. Wykonana z blachy nierdzewnej o wymiarach 860x640x880 mm +/- 200mm, powierzchnia robocza 0,25m2, ręczny przechył misy, płynna regulacja temperatury Wymagana deklaracja zgodności CE lub inny równoważny dokument. Okres gwarancji jakości liczonej od daty odbioru przedmiotu zamówienia minimum 2 lata | 1 |
| 3. | krajalnica do pieczywa krajalnica do pieczywa-grubość kromek 11mm, wydajność min. 150 bochenków/h, zasilanie 1N-PE 230V 50Hz, wymiary 620/700/460 +/- 200mm. Wymagana deklaracja zgodności CE lub inny równoważny dokument. Okres gwarancji jakości liczonej od daty odbioru przedmiotu zamówienia minimum 2 lata | 1 |

Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:

- Dostawa przedmiotu zamówienia nastąpi na koszt i ryzyko wykonawcy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego przy czym Wykonawca powiadomi o terminie tej dostawy najpóźniej na 3 dni przed zaplanowaną dostawą.

- Wykonawca zobowiązany jest dokonać montażu i uruchomienia przedmiotu zamówienia w miejscu wskazanym przez zamawiającego. W przypadku przedmiotu zamówienia określonego w części 2 SIWZ Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia, rozmieszczenia, zamontowania i dokonania rozruchu technologicznego wyposażenia, przeszkolenia personelu w zakresie obsługi oraz wykonania innych prac instalacyjno montażowych niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest również zobowiązany do demontażu starego wyposażenia (dotyczy patelni elektrycznej oraz krajalnicy pieczywa), w którego miejsce zamontuje nowe wyposażenie. Zaleca się również dokonanie wizji lokalnej, aby właściwie określić zakres prac niezbędnych do wykonania pod montaż nowych urządzeń. Osobą udzielającą informacji w sprawie terminu wizji lokalnej jest: Pan Paweł Kolenda  tel: 48 36-99-379 wew. 28

- Dostarczony przedmiot zamówienia winien być fabrycznie nowy, nieużywany, nieuszkodzony, wolny od wad, nieobciążony prawami osób trzecich, spełniać normy bezpieczeństwa.

- Wykonawca przy dostawie przedmiotu zamówienia dostarczy dokumentację techniczną, karty gwarancyjne oraz instrukcje obsługi w języku polskim dotyczące przedmiotu zamówienia. Okres gwarancji jest liczony od daty podpisania protokołu odbioru.

- Podstawą do odbioru przedmiotu zamówienia będzie protokół podpisany przez wykonawcę oraz upoważnione przez Zamawiającego osoby.

- Jeżeli w SIWZ przy opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie itp., Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia asortymentu równoważnego o parametrach nie gorszych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia

- Termin wykonania zamówienia (dot. części 1- 2) – do  25 lutego 2011 roku

Rozdział 2

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania  spełnienia  tych warunków

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

  - Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

1.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.

Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wykazanie, że Wykonawca wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywał dostawy w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W celu potwierdzenia spełnienia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia w wykazie co najmniej 1 dostawy o zbliżonym charakterze do przedmiotu zamówienia, tj. dostawy sprzętu kuchennego o wartości nie mniejszej niż 10.000 złotych lub równowartości  2.504 Euro wg średniego kursu NBP obowiązującego na dzień 22.12.2010r. to jest 3,9944 zgodnie ze wzorem stanowiącym - Załącznik Nr 5 do SIWZ.

Dokumenty, o których mowa w ust. 1.2, potwierdzające (co najmniej 1), że dostawy ujęte w w/w. wykazie zostały wykonane lub są wykonywane należycie muszą zawierać co najmniej:

- wskazanie, że Wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu realizował, a w przypadku świadczeń okresowych realizuje dostawy stanowiące przedmiot zamówienia;

- wskazanie podmiotu, na rzecz którego były lub są realizowane dostawy;

- opinię podmiotu wskazanego stwierdzającą, że dostawy zostały wykonane należycie.

1.3.   Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

1.4. Znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

- Oceny spełniania warunków o którym mowa w rozdziale 2  Zamawiający dokona metodą SPEŁNIA – NIE SPEŁNIA na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych na druku, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ oraz załączonych dokumentów.

- Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż wykonawca spełnia w/w warunki. W przypadku braku oświadczeń lub dokumentów Zamawiający wezwie wykonawcę  do ich uzupełnienia w trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. Brak oświadczeń lub dokumentów lub ich nie uzupełnienie w wyznaczonym terminie przez Zamawiającego, stanowi podstawę do wykluczenia wykonawcy z postępowania. Ofertę wykonawcy wykluczonego z postępowania uważa się za odrzuconą z postępowania w myśl art. 24 ust. 4 w związku z 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Rozdział  3

Oświadczenia lub dokumenty jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu  potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

- W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu   Zamawiający wymaga złożenia:

1.1.Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na postawie art. 22 ust.1 ustawy wzór oświadczenia stanowi załącznik  nr 2 do SIWZ.

1.2 Wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W celu potwierdzenia spełnienia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia w wykazie co najmniej 1 dostawy o zbliżonym charakterze do przedmiotu zamówienia, tj. dostawy sprzętu rehabilitacyjnego lub medycznego o wartości nie mniejszej niż 10.000 złotych lub równowartości  2.504 Euro wg średniego kursu NBP obowiązującego na dzień 22.12.2010r. to jest 3,9944 zgodnie ze wzorem stanowiącym - Załącznik Nr 5 do SIWZ. Dokumenty, o których mowa w ust. 1.2 potwierdzające (co najmniej 1), że dostawy ujęte w w/w. wykazie zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Przedkładane dokumenty (referencje) muszą zawierać co najmniej:

- wskazanie, że Wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu realizował, a w przypadku świadczeń okresowych realizuje dostawy stanowiące przedmiot zamówienia;

- wskazanie podmiotu, na rzecz którego były lub są realizowane dostawy;

- opinię podmiotu wskazanego stwierdzającą, że dostawy zostały wykonane należycie.

2.  W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych   Zamawiający wymaga na podstawie art. 26 ust.2a ustawy Pzp przedłożenia:

  - Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy- wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

  - Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych - wzór oświadczenia stanowi załącznik  nr 4 do SIWZ.

  - Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

  - Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

- Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

- Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, o ile podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w ust. 2 SIWZ. Kopie dokumentów załączonych do oferty dotyczących tych podmiotów są poświadczane ,,za zgodność z oryginałem’’ przez te podmioty.

- W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiajmy wymaga przedłożenia:

    - Oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii deklaracji zgodności spełniającej  normy PN-EN 10088-1:2007; PN-M-78400:1975, EN ISO 9001-1211549-03, EN ISO 9002-1212299, EN CE 0123(4)-121502,0123(6)-121518 lub innego równoważnego dokumentu potwierdzającego, że oferowane produkty spełniają normy jakościowe i techniczne.  dot. części 1 zamówienia.

    - Oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii deklaracji zgodności CE lub innego równoważnego dokumentu dot. części 2 zamówienia.

6.  Dokumenty podmiotów zagranicznych.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedkłada:

dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że:

  - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości-wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

  - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

7.  Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę  lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument ten winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

8. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów miejsca zamieszkania lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych wyjaśnień dotyczących przedłożonego dokumentu.

- Forma składanych dokumentów.

Dokumenty wymienione w Rozdziale 3 SIWZ należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817).

- Wykonawcy występujący wspólnie.

  - Wykonawcy tworzący konsorcjum, ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty ( w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby umocowane). Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi udzielić pełnomocnictwa, w tym samym zakresie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą udzielić pełnomocnictwa na jednym dokumencie, wówczas każdy z nich musi złożyć odpowiednie oświadczenie (podpisują osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy).

  - Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem .

  - Wykonawca składający ofertę wspólną, nie może złożyć w jednym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego odrębnej oferty własnej lub drugiej oferty wspólnie z innymi wykonawcami. Wszystkie oferty złożone przez tego wykonawcę Zamawiający odrzuci.

  - Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy, dla Zamawiającego nie są wiążące w tym zakresie wzajemne uregulowania umowne ( np. umowa konsorcjum lub spółki cywilnej) pomiędzy wykonawcami. Zamawiający może żądać wykonania zamówienia w całości od któregokolwiek z wykonawców, od kilku lub wszystkich łącznie, niezależnie od postanowień umowy wewnętrznej ( np. umowy konsorcjum lub spółki cywilnej) zawartej przez wykonawców.

  - Jeżeli pełnomocnictwo wystawione jest tylko do reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to przed podpisaniem umowy z wykonawcą muszą oni udzielić stosownego pełnomocnictwa lub zawrzeć umowę określającą prawa i obowiązki poszczególnych wykonawców w tym uprawnienie do podpisania umowy.

  - W przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez konsorcjum, Wykonawcy tworzący konsorcjum zobowiązani będą, najpóźniej przed podpisaniem umowy na wykonanie zamówienia, do przedłożenia umowy konsorcjum.

  - Zamawiający bezwzględnie wymaga, aby umowa konsorcjum:

- określała sposób reprezentacji wszystkich podmiotów oraz upoważniała jednego z członków konsorcjum – głównego partnera (Lidera) do koordynowania czynności związanych z realizacją umowy,

- stwierdzała o odpowiedzialności solidarnej partnerów konsorcjum, za całość podjętych zobowiązań w ramach realizacji przedmiotu zamówienia,

- oznaczała czas trwania konsorcjum obejmujący okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji jakości,

- określała cel gospodarczy obejmujący swoim zakresem przedmiot zamówienia,

- wykluczała możliwość wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia oraz upływu czasu gwarancji,

- określała sposób współdziałania podmiotów z określeniem podziału zadań w trakcie realizacji zamówienia,

- stwierdzała zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego.

  - Oferta konsorcjum musi być podpisana i oznaczona w taki sposób (podpisy uprawomocnionych przedstawicieli i pieczęcie wszystkich firm wchodzących w skład konsorcjum), by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty wchodzące w skład konsorcjum.

  - W przypadku gdy Wykonawcą będzie więcej niż jeden podmiot, wynagrodzenie należne Wykonawcy wpłacane będzie na konto podmiotu, zwanego dalej „Liderem”, wskazanego wspólnie przez podmioty występujące jako Wykonawca.

  - Wskazanie Lidera będzie określone w formie pisemnego upoważnienia stanowiącego załącznik do umowy, w którym wszystkie podmioty występujące jako Wykonawca upoważnią Lidera do dokonywania wszelkich rozliczeń z Zamawiającym oraz wskazania rachunku, na który zapłata ma  nastąpić. Upoważnienie to nie może być odwołane w okresie obowiązywania umowy. Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie przez Zamawiającego zapłaty wynagrodzenia lub jego części zgodnie z wystawioną przez Lidera fakturą, na rachunek w niej wskazany oraz oświadcza, iż zapłata dokonana w powyższy sposób  zwalnia Zamawiającego z długu wobec Wykonawcy.

  - Załączniki do oferty wspólnej muszą dokumentować spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem jednak, że do oceny spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759) zostaną przyjęte zsumowane potencjały ekonomiczne i techniczne wszystkich w/w wykonawców.

  - Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi odrębnie  wykazać, że brak jest w stosunku do niego podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których

mowa w art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych ( dot. załączników wymienionych w rozdziale 3 pkt 2 SIWZ ).

  - Oferta składana w ramach działalności gospodarczej prowadzonej w oparciu o umowę spółki cywilnej stanowi ofertę wspólną. Ofertę taką podpisują wszyscy wspólnicy spółki, bądź pełnomocnik. Do oferty należy dołączyć wówczas odpowiednie pełnomocnictwo(a) udzielone przez wszystkich wspólników dla jednego ze wspólników lub dla osoby trzeciej, upoważniające osobę umocowaną do działania w imieniu i na rzecz wszystkich wspólników spółki w zakresie, o którym mowa powyżej. Jeżeli upoważnienie do złożenia oferty wspólnej wynika z umowy spółki cywilnej, to do oferty zamiast pełnomocnictwa można załączyć tę umowę (oryginał) lub jej kopię poświadczoną „za zgodność z oryginałem” notarialnie bądź przez wszystkich wspólników.

Rozdział 4

Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

- W toku niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia, wnioski,  zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

- Jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz wezwania przekazywane są za pomocą faksu lub drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania (zgodnie z art. 27 ustawy Prawo zamówień publicznych). Potwierdzenie otrzymania może być dokonane również faksem lub drogą elektroniczną (z jednoczesnym zachowaniem potwierdzenia nadania faksu lub poczty elektronicznej) z zastrzeżeniem, że każda ze stron, na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania.

- W sytuacji żądania Zamawiającego, o którym mowa w ust. 1, brak niezwłocznego potwierdzenia oznaczać będzie, iż Wykonawca otrzymał informację w momencie jej przekazania przez Zamawiającego – dowód transmisji danych.

- Uzupełnienia dokumentów, oświadczeń  lub pełnomocnictw dokonywane na skutek wezwania w trybie art. 26 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych wyjaśnienia udzielone w trybie art.90 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wyjaśnienia wykonawców dotyczące treści oferty w tym dotyczące ceny ofertowej, wyrażenie zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dla swojej skuteczności powinny przed upływem terminów wyznaczonych przez Zamawiającego zostać dostarczone drogą faksową lub mailową oraz dostarczone w formie pisemnej najpóźniej do upływu wyznaczonego terminu przez Zamawiającego.

- Stosownie do art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż: na 2 dni przed upływem składania ofert pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składnia ofert.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku,  o którym mowa w ust. 5 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 5.

- Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia na stronie internetowej, na której jest zamieszczona Specyfikacja.

- W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej.

- Jeżeli zmiana treści SIWZ, o której mowa w ust. 9, prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

- Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ, nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ, a także zamieści ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert w Biuletynie Zamówień Publicznych i na stronie internetowej.

- Do kontaktowania się z wykonawcami upoważnieni są: Tadeusz Stanios  oraz Hanna Borkowska w siedzibie Domu Pomocy Społecznej Nad Potokiem im. Bohdany „Danuty” Kijewskiej w Radomiu, ul. A. Struga 88 tel./fax 48 344 86 89, e-mail: biuro@dpsnp.pilicka.pl

Rozdział   5

Wymagania dotyczące wadium

- Zamawiający nie wymaga składania wadium

Rozdział   6

Termin związania ofertą

- Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć  termin związania ofertą , z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą , zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział   7

Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający będzie dokonywał oceny i wyboru oferty najkorzystniejszej odrębnie dla każdej z części zamówienia.

Rozdział   8

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Rozdział   9

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Rozdział   10

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67

ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Rozdział   11

Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Rozdział   12

Opis sposobu przygotowania oferty

- Zamawiający pod rygorem odrzucenia ofert wymaga, aby oferta była właściwie sporządzona, w szczególności powinna być zgodna z załącznikami przekazanymi

do SIWZ oraz podpisana przez osobę (osoby) wymienioną w stosownym akcie prawnym – upoważnioną do reprezentowania wykonawcy.

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każdą z części zamówienia.

- Oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie na papierze, pismem czytelnym przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów. Wszelkie wymagane dokumenty załączone do oferty  sporządzone w językach obcych są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w postaci elektronicznej .

- Całość  oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie - arkusze (kartki) oferty muszą być zszyte, zbindowane lub trwale połączone w jedną całość inną techniką.

- Wszystkie poprawki lub zmiany w tekście powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem wraz z pieczątką osoby upoważnionej i dodatkowo opatrzone datą poprawki.

- Oferta oraz załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy. Wymagane jest, aby wszystkie strony oferty oraz załączników były parafowane przez osoby podpisujące ofertę.

- Uprawnienie do podpisania oferty lub/i poświadczenia za zgodność z oryginałem powinno wynikać z treści dokumentów załączonych do oferty.

- W przypadku, gdy wykonawca jako załącznik do oferty dołączył kopię dokumentu, kopia ta winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do podpisania oferty. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

- Jeżeli wykonawca składa ofertę poprzez ustanowionego pełnomocnika, zamawiający, wymaga załączenia do oferty stosownego pełnomocnictwa rodzajowego. Nie złożenie pełnomocnictwa lub pełnomocnictwo wadliwe podlega uzupełnieniu w trybie art.26 ust 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w § 1 ust.2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009r. Nr 226, poz.1817), kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych pomiotów są poświadczone ,,za zgodność z oryginałem” przez wykonawcę lub te podmioty.

- Dokumenty składane w trakcie postępowania zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późniejszymi zmianami), co do których Wykonawca zastrzegł, że nie mogą być udostępnione podmiotom innym niż Zamawiający, muszą być oznaczone klauzulą „POUFNE” w prawym górnym rogu każdej strony dokumentu je zawierającego. Brak takiego zastrzeżenia traktowany będzie jako zgoda Wykonawcy na ujawnienie zainteresowanym przedmiotowych informacji.

Za tajemnicę przedsiębiorstwa nie mogą być uznane w szczególności:

- aktualny odpis z właściwego rejestru;

- informacje ujawniane przez Zamawiającego w trakcie otwarcia ofert.

- Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zaklejonej kopercie, która będzie zaadresowana na adres Zamawiającego:

Dom Pomocy Społecznej Nad Potokiem im. Bohdany „Danuty” Kijewskiej w Radomiu,

ul. A. Struga 88

26-600 Radom

i będzie posiadać oznaczenia: Oferta na:

„Dostawę sprzętu kuchennego  dla radomskich domów pomocy społecznej”

cześć/części: …….

Nie otwierać przed  24.01.2011 roku, godz. 10.15

- Poza oznaczeniami podanymi wyżej, koperta będzie posiadać nazwę i adres Wykonawcy, aby można było odesłać ją nie otwartą w przypadku stwierdzenia opóźnienia złożenia oferty.

- Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w postępowaniu przetargu nieograniczonego obciążają wyłącznie Wykonawcę.

- Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert zmienić, uzupełnić lub wycofać ofertę. Zmiana, uzupełnienie lub wycofanie oferty odbywa się w taki sam sposób jak złożenie oferty, tj. w zamkniętej kopercie z odpowiednim dopiskiem np. „Zmiana oferty przetargowej – Dostawę sprzętu kuchennego dla radomskich domów pomocy społecznej” Ofertę złożoną po terminie zwraca się w terminie określonym w art. 84 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Rozdział   13

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Miejsce i termin składania ofert:

oferty należy składać do dnia 24.01.2011r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego :

Dom Pomocy Społecznej Nad Potokiem im. Bohdany „Danuty” Kijewskiej w Radomiu, ul. A. Struga 88 26-600 Radom budynek administracji pok. Kadr

oferty złożone po terminie będą  niezwłocznie odesłane Wykonawcom bez otwierania zgodnie z art.84 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Miejsce i termin otwarcia ofert:

jawne otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu  24.01. 2011 roku. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego:

Dom Pomocy Społecznej Nad Potokiem im. Bohdany „Danuty” Kijewskiej w Radomiu, ul. A. Struga 88 26-600 Radom budynek administracji sala konferencyjna

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

- Podczas otwierania ofert Zamawiający sprawdzi oraz ogłosi:

- stan kopert (które powinny być nienaruszone do chwili otwarcia);

- nazwę i adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana;

- ceny ofertowe,

- termin wykonania (wynika z SIWZ),

- warunki płatności i termin płatności (wynika z SIWZ).

- Informacje, o których mowa w punkcie 3 i 4 Zamawiający przekaże niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert- na ich wniosek.

Rozdział   14

Opis sposobu obliczenia ceny

- Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę nie podlegającą zmianom.

- Dla potrzeb niniejszego postępowania, Wykonawca na druku Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik Nr 1.1 - 1.2 do SIWZ, zobowiązany jest podać łączną cenę z podatkiem od towarów i usług VAT.

- Ceny muszą być podane cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb         (zgodnie z § 9 ust.6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 roku w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług- Dz. U. Nr 95 poz.798).

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe określenie stawki podatku od towarów i usług VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Cenę ofertową stanowi łączna wartość brutto (wraz z podatkiem VAT) jaką Zamawiający jest obowiązany zapłacić Wykonawcy za dostawę przedmiotu zamówienia.

- W kalkulacji cenowej należy uwzględnić wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca w związku z realizacją przedmiotu umowy, m.in. koszt dostawy, montażu, uruchomienia urządzeń oraz przeszkolenia personelu.

- Zamawiający nie dopuszcza podania ceny ofertowej i jej elementów w walutach obcych. Cena powinna być podana w polskich jednostkach pieniężnych ( złotych polskich i groszach ).

Rozdział  15

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze   oferty,  wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

- Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spełniającą formalne wymagania, niepodlegającą wykluczeniu, z najniższą ceną ofertową  która uzyska 100 punktów ( 100%) i udzieli zamówienia temu wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów w przyjętym kryterium na podstawie  oceny ofert

Cena oferty                              - 100% ( max 100 pkt )

Ocena oferty będzie dokonywana wg poniższych zasad:

Ocena ceny oferty – będzie przeprowadzona wg następującego wzoru matematycznego:

P(Ci) = (Cmin / Ci) x 100 pkt

gdzie:

Cmin- najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert

Ci	- cena badanej oferty

P(Ci)- liczba punktów dla badanej oferty

- Zamawiający oceni i porówna tylko te oferty, które odpowiadają treści i wymogom Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Obliczając punktację dla poszczególnych ofert, zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku.

- Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w oznaczonym terminie nie złożyli oświadczeń, dokumentów, lub pełnomocnictw, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy - do ich uzupełnienia, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia lub dokumenty, o których mowa powyżej powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert;

- W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz  dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści wg art. 87 ust. 1 ustawy  Prawo zamówień publicznych

- Zamawiający poprawia w ofercie:

1) oczywiste omyłki pisarskie,

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji

rachunkowych dokonanych poprawek,

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych

warunków zamówienia, niepowodujące  istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona na podstawie art.87 ust.2 ustawy - Prawo zamówień publicznych

8. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpi przynajmniej jedna przesłanka unormowana w art. 89 lub na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

9.  Zamawiający wykluczy Wykonawcę w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

10. Postępowanie o udzielenie zamówienia unieważnia się, gdy wystąpi jedna z przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi jednocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:

- ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert;

- złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składnia ofert

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Rozdział 16

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres  zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy),  albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- terminie, określonym zgodnie z art.94 ust.1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w ust 1 pkt a, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

- Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania z ofertą. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta, nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Rozdział 17

Możliwość wykonania części zamówienia przez podwykonawców

W przypadku, gdy wykonawca zamierza wykonać część niniejszego zamówienia przy udziale podwykonawców, zobowiązany jest do podania w składanej ofercie, jaki zakres zamówienia powierzy podwykonawcom.

Rozdział 18

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Rozdział 19

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

      - Projekt umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą, stanowi załącznik nr 6 do niniejszej Specyfikacji.

      - Zamawiający przewiduje zawarcie odrębnej umowy na każdą z części zamówienia osobno.

Rozdział 20

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

  - Wykonawcom a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej (odwołanie i skarga) przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych

Rozdział 21

Postanowienia końcowe

            - Do spraw nieuregulowanych w niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r.

            - Nr 113, poz. 759 tekst jednolity), ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, ze zm.), ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 178, poz. 1478).

            - Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca

            - Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztu udziału w postępowaniu.

            - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie

- internetowej:  http://www.dpsnp.pilicka.pl

- Ponadto formularz SIWZ można uzyskać w siedzibie Zamawiającego  tel./fax 48 344 86 89, e-mail: biuro@dpsnp.pilicka.pl w godz. 800- 1500 .

- Załączniki:

Kompletna SIWZ zawiera następujące załączniki :

- Załącznik nr 1.1 – 1.2 - formularz ofertowy

- Załącznik nr 2 -  oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

- Załącznik nr 3 -  oświadczenie z art.24 ust.1 pkt 2 ustawy

- Załącznik nr 4-   oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

- Załącznik nr 5 -  wykaz wykonanych dostaw.

- Załącznik nr 6 -  umowa dostawy- projekt.

Radom dnia ……………………………...				  	 Zatwierdzam :

Nr sprawy: 4/RPO/2010				załącznik nr 1.1 do SIWZ

## Formularz ofertowy - część 1

...................................................................

/nazwa wykonawcy(ów)/

...................................................................

...................................................................

/dokładny adres/

...................................................................

/adres do doręczeń – jeżeli inny niż powyżej/

….................................................................................................................................................................................

Nr w Rejestrze KRS lub Ewidencji Działalności Gospodarczej

…………………………………………..

/telefon/

...................................................................

/fax/

...................................................................

/adres e-mail/

REGON ........................................

NIP .........................................................

Dom Pomocy Społecznej Nad Potokiem   im. Bohdany „Danuty” Kijewskiej,

ul. A. Struga 88

26-600 Radom

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

„Dostawę sprzętu kuchennego dla radomskich domów pomocy społecznej”

- oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia wyszczególnionego w części 1  zamówienia za wynagrodzeniem ryczałtowym:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Oznaczenie producenta i modelu | Okres gwarancji | cena netto za 1 szt. | Ilość sztuk | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wózek transportowy. |  |  |  | 4 |  |  |  |
| 2 | Pojemnik termoizolacyjny z trwałego tworzywa |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 3 | Pojemnik do przechowywania żywności |  |  |  | 16 |  |  |  |
| 4 | Pokrywa. |  |  |  | 4 |  |  |  |
| 5 | Pokrywa. |  |  |  | 12 |  |  |  |
| 6 | Szczypce. |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 7 | chochla |  |  |  | 4 |  |  |  |
| 8 | Porcjometr |  |  |  | 4 |  |  |  |
| 9 | Termos. |  |  |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |

cena oferty brutto łącznie słownie:  ................................................................................................

………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………..

- Termin wykonania przedmiotu zamówienia ………………………………….

- Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z treścią i wymogami SIWZ i dostarczyć go w miejsce wskazane przez Zamawiającego

- Warunki płatności: przelewem na nasz rachunek …………………………….

……………………………………………… w terminie do 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

- Oświadczam, że jestem związany ofertą do upływu terminu wskazanego w SIWZ, to jest 30 dni.

- Oświadczam, że akceptuję wzór umowy zawarty w SIWZ i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na przewidzianych w niej warunkach w miejscu i terminie wyznaczanym przez Zamawiającego.

- Zamówienie wykonam:

samodzielnie*

przy udziale podwykonawców, którym powierzę wykonanie następujących części zamówienia* …………………………………………………………………………………………………………………........................................................................................................................................................................

| ……………………………….. miejscowość, data | ……………..……………………. pieczęć firmy, podpis pieczęć osoby upoważnionej |
| --- | --- |

* niepotrzebne skreślić

Nr sprawy 4/RPO/2010

Załącznik nr 1.2

## Formularz ofertowy - część 2

...................................................................

/nazwa wykonawcy(ów)/

...................................................................

...................................................................

/dokładny adres/

...................................................................

/adres do doręczeń – jeżeli inny niż powyżej/

….................................................................................................................................................................................

Nr w Rejestrze KRS lub Ewidencji Działalności Gospodarczej

…………………………………………..

/telefon/

...................................................................

/fax/

...................................................................

/adres e-mail/

REGON ........................................

NIP .........................................................

Dom Pomocy Społecznej Nad Potokiem   im. Bohdany „Danuty” Kijewskiej,

ul. A. Struga 88

26-600 Radom

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

„Dostawę sprzętu kuchennego dla radomskich domów pomocy społecznej”

1. oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia wyszczególnionego w części 2  zamówienia za wynagrodzeniem ryczałtowym:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Oznaczenie producenta i modelu | Okres gwarancji | cena netto za 1 szt. | Ilość sztuk | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | piec konwekcyjno-parowy |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 2 | patelnia elektryczna |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 3 | krajalnica do pieczywa |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |

cena oferty brutto łącznie słownie:  ................................................................................................

………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………..

2.   Termin wykonania przedmiotu zamówienia ………………………………….

3.    Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z treścią i wymogami SIWZ i dostarczyć go w miejsce wskazane przez Zamawiającego

4.   Warunki płatności: przelewem na nasz rachunek …………………………….

……………………………………………… w terminie do 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

            - Oświadczam, że jestem związany ofertą do upływu terminu wskazanego w SIWZ, to jest 30 dni.

            - Oświadczam, że akceptuję wzór umowy zawarty w SIWZ i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na przewidzianych w niej warunkach w miejscu i terminie wyznaczanym przez Zamawiającego.

            - Zamówienie wykonam:

samodzielnie*

przy udziale podwykonawców, którym powierzę wykonanie następujących części zamówienia* …………………………………………………………………………………………………………………........................................................................................................................................................................

| ……………………………….. miejscowość, data | ……………..……………………. pieczęć firmy, podpis pieczęć osoby upoważnionej |
| --- | --- |

* niepotrzebne skreśli

Nr sprawy 4/RPO/2010

Załącznik  nr 2 do oferty

( pieczęć adresowa firmy wykonawcy /ów/)

## Oświadczenie

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych(tekst jednolity Dz. U. 2010r. Nr 113, poz. 759ze zm.) składając ofertę  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o nazwie :

„Dostawa sprzętu kuchennego dla radomskich domów pomocy społecznej” w imieniu reprezentowanej przeze mnie (nas) firmy oświadczam (oświadczamy),że:

- Posiadam (posiadamy) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

- Posiadam (posiadamy) wiedzę i doświadczenie.

- Dysponuję (dysponujemy) odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.

- Znajduję  się (znajdujemy się) w sytuacji    ekonomicznej    i    finansowej     zapewniającej

wykonanie zamówienia .

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem /potwierdzamy własnoręcznymi podpisami/, świadom /świadomi/ odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego.

............................................		............................................................................................

(miejscowość, data)		  	    (podpis i pieczęć osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy)

Nr sprawy 4/RPO/2010

Załącznik  nr 3 do oferty

( pieczęć adresowa firmy wykonawcy /ów/)

## Oświadczenie Wykonawcy

( zgodnie z art.24 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych )

Ubiegając się o udzielenie zamówienia  publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o nazwie: „Dostawa sprzętu kuchennego dla radomskich domów pomocy społecznej” oświadczam, że:

nie ma podstaw do wykluczenia nas z przedmiotowego postępowania z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art.24 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem /potwierdzamy własnoręcznymi podpisami/, świadom /świadomi/ odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego.

............................................		............................................................................................

(miejscowość, data)		  	    (podpis i pieczęć osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy)

Nr sprawy 4/RPO/2010

Załącznik  nr 4 do oferty

( pieczęć adresowa firmy wykonawcy /ów/)

## Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Zgodnie z art. 26 ust. 2a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity:   Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759)  składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o nazwie: „Dostawa sprzętu kuchennego dla radomskich domów pomocy społecznej” w imieniu reprezentowanej przeze mnie (nas) firmy oświadczam (oświadczamy) , że nie zaistniała wobec mnie (nas) podstawa do wykluczenia, o której mowa  w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:

Zgodnie z powołanym artykułem 24 ust. 1:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli   szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie trzech lat przed wszczęciem postępowania,

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu,

4) osoby fizyczne, które prawomocnie zostały skazane za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstw skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających  na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową , przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia  korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo – akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia , przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku , przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową , przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe, lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,

10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22, ust. 1 pkt  1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem /potwierdzamy własnoręcznymi podpisami/, świadom /świadomi/ odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego.

……………………………					………………………………………………

(   miejscowość ,  data )		(podpis i pieczęć osoby lub osób upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy)

Nr sprawy 4/RPO/2010

Załącznik nr 5 do oferty

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW

Niniejszym przedkładamy wykaz (min. 1) dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, o wartości nie mniejszej niż …………………… złotych, z podaniem dat ich wykonania i odbiorców.

| Lp | Nazwa i adres Odbiorcy | Przedmiot dostawy | Wartość dostawy | Data wykonywania |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Na potwierdzenie wykonania dostawy ujętych w ww. wykazie załączamy ........... (co najmniej 1) dokumenty potwierdzające, że dostawy zostały wykonane należycie.

Przedkładane dokumenty /referencje/ muszą zawierać co najmniej:

      - wskazanie, że Wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu  realizował  dostawy stanowiące przedmiot zamówienia;

      - wskazanie podmiotu, na rzecz  którego realizowane były dostawy;

      - opinię podmiotu wskazanego stwierdzającą, że dostawy zostały wykonane należycie.

……………………………					……………………………………………………………………….

(   miejscowość ,  data )	                                                    (podpis i pieczęć osoby lub osób upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy)

Nr sprawy 4/RPO/2010 				Załącznik nr 5 do oferty

Umowa dostawy-projekt

zawarta w dniu ……………..roku w Radomiu pomiędzy Gminą Miasta Radomia - Domem Pomocy Społecznej Nad Potokiem im. Bohdany „Danuty” Kijewskiej w Radomiu, ul. Struga 88  reprezentowanym przez:

Dyrektora mgr Bogdana Krzyżanowskiego

na podstawie udzielonego przez Prezydenta Miasta Radomia pełnomocnictwa nr 136/2010 z dn. 20.04.2010r. oraz Zarządzenia Nr 4009/2010 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 15 października 2010 roku w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej do przeprowadzenia i udzielenia zamówienia publicznego na zakup doposażenia i sprzętu dla domów pomocy społecznej z wyłączeniem robót budowlanych w ramach realizacji projektu „Modernizacja i doposażenie radomskich domów pomocy społecznej i towarzyszącej im infrastruktury pomocniczej”.

NIP: 796-10-61-615       REGON: 000294349

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”,

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NIP: 			, REGON:

reprezentowanym przez:

……………………………………………………………………..

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”

Niniejszą umowę strony zawierają na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759 ze zm.) o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 193.000,- Euro.

§ 1.

- Przedmiot umowy jest opisany w załączniku do umowy, który to załącznik jest zgodny z zapisami SIWZ i stanowi kopię wybranej najkorzystniejszej oferty na Część …….. zamówienia.

§ 2.

Cena umowy wymieniona w załączniku, o którym mowa w §1 zawiera:

- Wartość przedmiotu umowy wraz z podatkiem VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi  w dacie dostawy przepisami.

- Koszt opakowania, oznakowania, dostawy do wskazanej przez Zamawiającego położonej w Radomiu siedziby użytkownika przedmiotu umowy oraz uruchomienia, przeszkolenia pracowników w zakresie eksploatacji przedmiotu umowy w tym miejscu.

- Wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca w związku z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z treścią i wymogami SIWZ.

§ 3.

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określone jest w załączniku, o którym mowa w §1.

- Zamawiający wymaga aby każdy asortyment ujęty w poszczególnych częściach był ujęty na odrębnej fakturze.

- Termin płatności faktury wynosi  do 21 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury.

- Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru przedmiotu umowy podpisany przez  uprawnione osoby po stronie Zamawiającego i Wykonawcy.

- Za termin zapłaty uznaje się dzień złożenia dyspozycji obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie płatne przez płatnika każdej części zamówienia przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w ofercie. W przypadku opóźnienia terminu płatności, Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki w zapłacie.

§ 4.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy na własny koszt  i ryzyko w opakowaniu firmowym odpowiadającym właściwościom sprzętu, zapewniającym jego całość i nienaruszalność do użytkownika - Domu Pomocy Społecznej……………………………………………………………… w Radomiu przy ul.………………………………………………………………………………………….w terminie do dnia 25.02.2011roku.

- Do dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia Wykonawca ponosi ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych z dostawą i montażem przedmiotu umowy (w szczególności uszkodzenia i straty).

- Wykonawca od chwili rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy do chwili podpisania protokółu odbioru końcowego przedmiotu umowy ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za powstałe szkody.

- Wykonawca zobowiązany jest po dokonaniu montażu urządzeń i ich uruchomieniu w miejscu wskazanym przez zamawiającego przeszkolić pracowników w zakresie eksploatacji urządzeń i potwierdzić ten fakt stosownym protokołem.

- Wykonawca w terminie co najmniej 3 dni przed planowaną dostawą przedmiotu umowy powiadomi Zamawiającego faksem o rodzaju wyposażenia, jakie zamierza dostarczyć oraz o terminie (data, godzina) planowanej dostawy i montażu. Zamawiający w odpowiedzi potwierdzi możliwość dostawy i montażu w planowanym terminie lub uzgodni z Wykonawcą inny termin.

- Odbiór sprzętu będącego przedmiotem umowy przez Zamawiającego nastąpi na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez uprawnione osoby po stronie Zamawiającego i Wykonawcy po podłączeniu i uruchomieniu urządzeń przez Wykonawcę.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca dostarczył sprzęt niezgodny z opisem przedmiotu umowy lub sprzęt jest niekompletny, bądź posiada ślady zewnętrznego uszkodzenia, Zamawiający odmówi jego odbioru, sporządzając protokół zawierający przyczyny odmowy odbioru i wezwie Wykonawcę do dostarczenia sprzętu zgodnego z opisem przedmiotu umowy, kompletnego i wolnego od wad, wyznaczając mu w tym celu nowy termin. Procedura czynności odbioru w tym przypadku zostanie powtórzona.

- W przypadku stwierdzenia przy odbiorze  wad w dostarczonym sprzęcie Zamawiający nie dokona odbioru sprzętu oraz niezwłocznie zgłosi ten fakt Wykonawcy z podaniem przyczyn odmowy odbioru jakościowego dostarczonego sprzętu. W tym przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wymiany sprzętu na wolny od wad najpóźniej w terminie 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego.

- Zamawiający oraz Wykonawca wskażą osobę/osoby upoważniona/e do dokonania odbioru sprzętu.

§ 5.

- Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, nieużywany, nieuszkodzony, wolny od wad,  nieobciążony prawami osób trzecich.

- Wykonawca udziela na przedmiot umowy gwarancji zgodnej z załącznikiem, o którym mowa w §1 umowy i potwierdza to stosownymi kartami gwarancyjnymi. Okres gwarancji liczy się od daty podpisania protokołu odbioru.

- Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji  sprzętu usterki i wady oraz uszkodzenia powstałe w czasie zgodnego z instrukcją korzystania ze sprzętu.

- Naprawy gwarancyjne wykonywane będą w miejscu, w którym przedmiot umowy jest używany, chyba że sprzeciwia się temu istota uszkodzenia. W przypadku konieczności dokonania naprawy w innym miejscu niż miejsce używania przedmiotu umowy, koszt i odpowiedzialność za jego transport ponosi Wykonawca.

Zgłoszenia przyjmowane będą od poniedziałku do piątku  pod nr tel……………...., faxem ……………… lub e-mailem na adres.………………………………

- Wykonawca zobowiązany jest dokonać naprawy w ciągu 5 dni roboczych liczonych od dnia zgłoszenia usterki przez Zamawiającego.

- W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy naprawy nie można wykonać w ciągu 5 dni strony mogą ustalić inny termin wykonania naprawy, nie dłuższy niż 21 dni.

- Okres gwarancji przedłuża się o czas naprawy przedmiotu umowy.

- W przypadku wystąpienia konieczności dokonania trzeciej naprawy przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowiązany wymienić wadliwy przedmiot umowy na nowy, wolny od wad, o parametrach nie gorszych niż uszkodzony.

- W przypadku wymiany przedmiotu umowy określonego w § 1 na nowy, okres gwarancji liczony jest od daty dostarczenia nowego przedmiotu umowy.

- Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Zamawiający ma prawo do rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy co najmniej przez okres gwarancji.

- Jeżeli z powodu wady prawnej przedmiotu umowy Zamawiający będzie zmuszony wydać przedmiot umowy osobie trzeciej, Wykonawca jest obowiązany do zwrotu otrzymanej kwoty zapłaty za przedmiot umowy bez względu na inne postanowienia umowy.

§ 6.

1.	Wykonawca zobowiązuje się do:

- terminowej dostawy przedmiotu umowy bezpośrednio do Użytkownika;

- zapewnienia obsługi gwarancyjnej w okresie gwarancji przedmiotu umowy, oraz obsługi pogwarancyjnej;

- terminowego dokonywania napraw przedmiotu umowy w okresie gwarancji.

§ 7.

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający   nalicza następujące  kary umowne :

- za nieterminową dostawę przedmiotu umowy w wysokości 1% wartości brutto przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostawie, nie więcej jednak niż wartość zamówienia.

- za nieterminową naprawę przedmiotu umowy w okresie gwarancji w wysokości 1 % wartości brutto przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż wartość zamówienia.

- w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

- Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdy wartość kar umownych jest niższa niż wartość powstałej szkody.

- Zamawiający ma prawo dokonać, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 8.

Ewentualne spory mogące wynikać z wykonania niniejszej umowy strony poddadzą pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 9.

We wszystkich sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 10.

Umowa została sporządzona w dwóch, jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załączniki:

- Kopia wybranej najkorzystniejszej oferty na Część …….. zamówienia.