Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2007-2013 
oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego

Znak sprawy 2/RPO/2010

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dn. 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn.zm.) informuję, że w dn. 27.12.2010r. do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie SIWZ następującej treści.

Część 1 i 3

Dotyczy : łóżka rehabilitacyjne

Pyt 1: Z treści opisu części 1 pkt 1i 2 oraz części 3 pkt 1 wynika, że zamawiający wymaga by oferowane łóżka posiadały funkcję jazdy na wprost i funkcję manewrowania.

Czy konieczną w łóżkach jest funkcja „jazdy na wprost”.

Odp.: Dla części 1 i 3 zamawiający wymaga zachowania funkcji jazdy na wprost zgodnie z SIWZ.

Część 1 i 3

Dotyczy : łóżka rehabilitacyjne

Pyt 2: Z treści opisu części 1 pkt 1 i 2 oraz części 3 pkt 1 nie wynika, że zamawiający wymaga by oferowane łóżka były łóżkami przeznaczonymi dla dorosłych użytkowników. Czy wymiar powierzchni do leżenia w łóżkach powinien wynosić min 90cmx 200cm?

Odp.: Dla części 1 i 3 zamawiający wymaga wymiary leża wewnątrz

85cmx 200cm (+/-10cm).

Część 1

Dotyczy: szafek przyłóżkowych

Pyt.3 Jakie są wymagane wymiary szafek przyłóżkowych (wys. x szer. x głęb.) opisanych w części 1 pkt 10?

Odp. Wymiary szafek trzyłóżkowych wynoszą:

- wysokość blatu stałego 80 cm (+/_ 8cm)

- szerokość 45cm (+/- 8cm)

- głębokość 45cm(+/- 8cm)