Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2007-2013 
oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego

# Znak sprawy 2/RPO/2010

# WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dn. 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn.zm.) informuję, że w dn. 23 i 27.12.2010r. do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie SIWZ następującej treści.

# Część 1

# Dotyczy : łóżek rehabilitacyjnych sterowanych elektrycznie

# Pyt 1: Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone zamiast akumulatora w system awaryjnego opuszczania łóżka w przypadku braku zasilania?

# Odp.: Tak, Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w system awaryjnego opuszczania łóżka w przypadku braku zasilania zamiast akumulatorów.

# Pyt. 2:  Czy Zamawiający dopuści łóżko w którym konstrukcja leża jest metalowa natomiast wypełnienie stanowią lamelowe sprężynujące listwy drewniane?

# Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuści łóżka w którym konstrukcja jest metalowa, natomiast wypełnienie stanowią lamelowe, sprężynujące listwy drewniane.

# Część 3

# Pyt. 3: Czy Zamawiający dopuści łóżko w którym konstrukcja leża jest metalowa natomiast wypełnienie stanowią lamelowe sprężynujące listwy drewniane?

# Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuści łóżka w którym konstrukcja jest metalowa, natomiast wypełnienie stanowią lamelowe, sprężynujące listwy drewniane.