Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2007-2013 
oraz ze środków budżetu

Znak sprawy 2/RPO/2010

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dn. 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn.zm.) informuję, że w dn. 03.01.2011.r. do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie SIWZ następującej treści.

Z treści SIWZ w części 1 pkt 1 i w części 3 pkt 1 oraz w części 5 pkt 1 wynika, że zamawiający wymaga by oferowane łóżka posiadały leże minimum 3-sekcyjne, gdzie poszczególne sekcje leża są sterowane elektrycznie pilotem.

Część 1 , 3 i  5  : dotyczy - łóżka rehabilitacyjne

Pyt 1: Czy zamawiający zaakceptuje łóżka z leżem minimum 3-sekcyjnym, gdzie elektronicznie sterowane pilotem będą sekcja wezgłowia i sekcja ud, a sekcja podudzi będzie sterowana manualnie za pomocą systemu zapadkowego?

Odp.: Dla części 1 , 3 i 5: Zamawiający nie zaakceptuje  łóżka z leżem 3-sekcyjnym, którego jedna część będzie sterowana manualnie.

Część 1 , 3 i 5 : dotyczy - łóżka rehabilitacyjne

Pyt 2: Czy zamawiający zaakceptuje łóżka z leżem 4-sekcyjnym, gdzie elektronicznie sterowane pilotem będą sekcja wezgłowia i sekcja ud, a sekcja podudzi będzie sterowana manualnie za pomocą systemu zapadkowego?

Odp: Dla części 1 , 3 i 5: Zamawiający zaakceptuje łóżko z leżem 4-sekcyjnym, którego wszystkie sekcje będą sterowane elektrycznie. Gdy jedna z sekcji łóżka 4-sekcyjnego miała być sterowana manualnie to Zamawiający nie zaakceptuje takiego rozwiązania.