Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

oraz budżetu województwa mazowieckiego

Radom, dnia 07.04. 2011 roku

Nr sprawy : 2/RPO/2011

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę  sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego dla radomskich domów pomocy społecznej. Nr sprawy 2/RPO/2011

Na podstawie art. 38 ust.1 i 2  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. 2010r. Nr 113,poz.759, ze zm.) przesyłamy odpowiedź jaka została udzielona w związku z przysłanym przez jednego z wykonawców zapytaniem dotyczącym Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w/w przetargu:

Pytanie : 1

Czy Zamawiający dopuści podnośnik, którego cała konstrukcja, w tym ramie nośne, jest wykonane z aluminium o udźwigu 205kg? Wykorzystany stop aluminium nie tylko gwarantuje deklarowaną nośność, ale obniża ciężar ogólny podnośnika ułatwiając jego manewrowanie.

Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuści podnośnik wykonany z aluminium pod warunkiem, że dopuszczalne obciążenie wyniesie minimum 150 kg..

Pytanie : 2

Czy Zamawiający dopuści termin wykonania zamówienia max 75 dni od daty podpisania umowy?

Odpowiedź :Nie, Zamawiający nie dopuści do wykonania zamówienia..

Dyrektor

Bogdan Krzyżanowski